## ESTUDIOS Y DISEÑOS
PROCESO
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO
|  | TÍTULO |  |  | Código: PA-FO-26
ESTUDIOS Y DISEÑOS
[5 empty] | Versión No. 00 |  | Página 1 de 1
[5 empty] | Fecha: | 26 | 4 | 2018
(a) | (b) OPERACIÓN | (c) VERIFICADO |  | (d) OBSERVACIONES
|  | SI | NO
CONTROL DE PLANOS Y BALANCE DE OBRA
1 | GRADO DE DEFINICION COMPLETOS O INCOMPLETOS
2 | PLANOS ARQUITECTONICOS:
2.1 | Ejemplo: PLANO AR-1
2.2 | Ejemplo: PLANO AR-2
2.3 | Ejemplo: PLANO AR-3
2.4 | DEFINICION Y CONSISTENCIA DE DIMENSIONES, COTAS Y NIVELES DE PISOS, TIPO DE ACABADOS, ENTRADAS, DESCANSOS DE ESCALERAS
2.5 | COTAS INFERIORES Y SUPERIORES DE MUROS DE CONTENCIÓN, PAREDES, BORDILLOS, ESCALERAS EXTERIORES, RAMPAS, TALUDES.
2.6 | INDICACIÓN DE PENDIENTES
2.7 | INDICACIÓN DE ANCHOS DE CALZADAS, BERMAS Y ANDENES - COTAS, RASANTES Y BOMBEOS - TIPO DE PAVIMENTO, PENDIENTES TRANSVERSALES DE ANDENES Y VÍAS.
2.8 | LOCALIZAR CUNETAS, POZOS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS A UNO O AMBOS LADOS DE LA VÍA
2.9 | INDICAR RAMPAS PARA MINUSVALIDOS Y RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR A EDIFICIOS SEÑALANDO PENDIENTES Y ACABADOS
3 | PLANOS ESTRUCTURALES
3.1 | Ejemplo: PLANOS EST-1
3.2 | Ejemplo: PLANOS EST-2
3.3 | Ejemplo: PLANOS EST-3
3.4 | CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO RESPECTO A LA NORMA NSR-10
3.5 | CONSISTENCIA DEL DISEÑO RESPECTO A LAS MEMORIAS DE CÁLCULO
3.6 | CONSISTENCIA DE LA CIMENTACIÓN RESPECTO AL SISTEMA RECOMENDADO EN ESTUDIO DE SUELOS
3.7 | DEFINICION Y CONSISTENCIA DE DIMENSIONES, COTAS Y NIVELES ESTRUCTURALES
3.8 | PRESENTACIÓN DE DESPIECES DE VIGAS, COLUMNAS Y DETALLES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES: DINTELES, GÁRGOLAS,, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, ALFAJÍAS, ESCALERAS, POYOS, ETC
3.9 | CONSISTENCIA ENTRE PLANTAS, CORTES Y DETALLES ESTRUCTURALES
3.10 | CONSISTENCIA ENTRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES
3.11 | CONSISTENCIA ENTRE PLANOS Y CANTIDADES DE OBRA ESTRUCTURAL
4 | PLANOS ELECTRICOS:
4.1 | Ejemplo: PLANO EL-1
4.2 | Ejemplo: PLANO EL-2
4.3 | Ejemplo: PLANO EL-3
4.4 | CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO RESPECTO AL RETIE Y A LA NTC2050
4.5 | CONSISTENCIA ENTRE MEMORIAS DE CÁLCULO, CUADROS DE CARGA Y PLANOS
4.6 | CONSISTENCIA ENTRE PLANOS EN PLANTA Y DIAGRAMAS VERTICALES
4.7 | CONSISTENCIA ENTRE DIAGRAMAS UNIFILARES Y PLANOS
4.8 | CORRECTA DEMARCACIÓN EN PLANOS DE CIRCUITOS Y CONVENCIONES
4.9 | CONSISTENCIA ENTRE PLANOS Y CANTIDADES DE OBRA ELÉCTRICA
5 | PLANOS HIDROSANITARIOS
5.1 | Ejemplo: PLANO HS-1
5.2 | Ejemplo: PLANO HS-2
5.3 | Ejemplo: PLANO HS-3
5.4 | CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO RESPECTO A LA NORMA NTC-1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA)
5.5 | COINCIDENCIA DE UBICACIÓN DE LAS REDES HIDRAULICAS RESPECTO A LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.
5.6 | CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO RESPECTO AL RAS 2000,
6 | CONCORDANCIA ENTRE PLANOS TECNICOS: ARQUITECTÓNICOS - ESTRUCTALES - HIDROSANITARIOS - ELÉCTRICOS
|  | (e) ENVIADO MEDIANTE OFICIO No. |  | (f) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7 | INFORME A LA AGENCIA LOGISTICA Y PRESENTACION DE BALANCE INICIAL
ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR EL INTERVENTOR A LA AGENCIA LOGISTICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION COMO REQUISITO PARA REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA - LA REVISION DE LOS PLANOS ENTREGADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA A LA INTERVENTORIA SE DEBE EFECTUAR EN SU TOTALIDAD
ELABORO Y REVISO: |  |  | REVISO: |  |  |  |  | REVISO:
Residente de Interventoria |  |  | Asesor Hidrosanitario |  |  |  |  | Asesor Electrico
Firma y Post Firma Matricula profesional |  |  | Firma y Post Firma Matricula profesional |  |  |  |  | Firma y Post Firma Matricula profesional
REVISO |  |  | REVISO: |  |  |  |  | APROBO:
Asesor Estructural |  |  | Asesor Mecanico |  |  |  |  | Director de Interventoria
Firma y Post Firma Matricula profesional |  |  | Firma y Post Firma Matricula profesional |  |  |  |  | Firma y Post Firma Matricula profesional

## Instructivo
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Este formato debe ser presentado por el interventor a la Agencia Logística de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación como requisito para realizar el primer y segundo pago - la revisión de los planos entregados por la Agencia Logística a la interventoría se debe efectuar en su totalidad de acuerdo al procedimiento señalado en el presente manual.
El formato debe diligenciarse así:
1. La columna (b) esta creada para registrar el listado de planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos, etc que maneje cada proyecto en particular, así como tiene predeterminados algunos requerimientos que deben tenerse en cuenta durante la revisión de planos.
Los mencionados puntos son una referencia a tener en cuenta durante la revisión de los planos, así como de las especificaciones técnicas y el presupuesto de la obra. En caso de que el interventor identifique otros puntos que considere importantes incluir dentro de la revisión y que no están contemplados en el formato, agregue las casillas necesarias y asígnele una numeración a cada punto continuando con la existente en la columna (a). De igual forma inserte casillas y continúe con la numeración para incluir los planos del proyecto.
2. La columna (c) está creada para registrar la revisión por parte de la interventoría de la totalidad de los planos existentes en el proyecto y de los puntos señalados en el numeral anterior.
Realizada la revisión marque con una X en Si ó No de la columna (c) y frente a cada numeral la verificación por parte de la interventoría del plano o punto señalado en el formato y posteriormente registre las observaciones que considere relevantes en la columna (d).
3. Posteriormente coloque en la columna (e) y frente a INFORME A LA AGENCIA LOGISTICA Y PRESENTACION DE BALANCE INICIAL el número de oficio mediante el cual el interventor envía a la Agencia Logística el respectivo informe sobre planos y balance de obra y en la columna (f) las conclusiones y recomendaciones del interventor.
4. Por último perfeccione el formato con las firmas de los profesionales responsables de los diseños del proyecto, así como del residente y director de interventoría.